проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Большая Дмитриевка

Об утверждении

Проекта схемы водоснабжения и

водоотведения   Большедмитриевского

муниципального образования Лысогорского

муниципального района Саратовской области

на период до 2018 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить проект схемы водоснабжения и водоотведения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области согласно Приложению .

2. Провести  публичные слушания по проекту схемы водоснабжения и водоотведения  Большедмитриевского муниципального образования 06  мая 2013 года в здании СДК с. Большая Дмитриевка, ул. Советская, д.47 в 11.00 час.

3.Обнародовать проект схемы водоснабжения и водоотведения  Большедмитриевского муниципального образования в соответствии с установленным порядком.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большедмитриевского

муниципального образования				Н.В. Щелокова

проект

Утверждена

Постановлением Главы Большедмитриевского муниципального образования

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО

муниципального образования

ЛЫСОГОРСКОГО муниципального района

САРАТОВСКОЙ области

на период до 2018 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2013г

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Большедмитриевского муниципального образования  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водотведения Большедмитриевского  муниципального образования Лысогорского муниципального района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 5 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения  на территории образования.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Большедмитриевского муниципального образования при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей образования  водой хозяйственно – питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по муниципальному образованию

Краткая характеристика Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области

Большедмитриевское муниципальное образование образовано в  2006 году

Общая площадь – 16140 га

Численность населения (2012 г.) -  1240 чел

Общая площадь жилищного фонда (2012г.) - 21240.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения.   На территории Большедмитриевского муниципального образования расположены 3 скважины, которые являются собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение  индивидуального предпринимателя Р.М.Сайдулаева.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению  индивидуальный  предприниматель Р.М.Сайдулаев.

в том числе

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Взаимоотношения И.П.Сайдулаева Р.М. с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению И.П. Сайдулаев Р.М. производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых И.П. Сайдулаевым Р.М., осуществляется непосредственно через кассу.

2. Проектные решения

Проектные решения  водоснабжения Большедмитриевского муниципального образования  Лысогорского муниципального района Саратовской области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

3.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения и водоотведения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение Большедмитриевского муниципального образования  осуществляется из  3 (трех)  водозаборных скважин:

Скважина № 1- дебит 6.5 м3/час, насос  ЭЦВ 5-6.5-100

Скважина № 2- дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-110

Скважина №  3 -дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-110

Скважины расположены в с.Большая Дмитриевка, с.Двоенка, с.Золотая Гора.(привязка к местности).

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня

|  | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Большая Дмитриевка | 1980 год | 70 |
|  | с .Двоенка | 1980 год | 60 |
|  | с. Золотая Гора | 1982 год | 60 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 50-100мм. Материал из которого выполнен водопровод:  металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 12300 м.

|  | Место расположения | Дата постройки | Протяженность,м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Большая Дмитриевка | 1980 год | 6550м |
|  | с.Двоенка | 1980 год | 3600м |
|  | с.Золотая Гора | 1982 год | 2150м |
|  | ИТОГО: |  | 12300м |

Водоразборных колонок всего - 7 ед. в том числе тупиковых  0 ед.

по населенным пунктам:

с.Большая Дмитриевка: колонок всего - 3 ед, в том числе тупиковых 0 ед. с.Двоенка: колонок всего - 2 ед, в том числе тупиковых 0 ед.

с.Золотая Гора: колонок всего - 2 ед, в том числе тупиковых 0 ед.

Поднято воды насосными станциями  всего  120120 м3.

Объем потребления воды  населением 1134 м3 за год, при норме 0,9 мз на человека. Объем потребления воды  бюджетными организациями  400 м3, утечка и неучтенный расход воды  150 м3, учет расхода воды в  бюджетных организациях  ведется по приборам учета.

Доля  расходов  на  коммунальные услуги  в совокупном  доходе по Большедмитриевскому муниципальному образованию  составляют  35%, доля населения с доходами  ниже прожиточного минимума  15 %, уровень собираемости  по Большедмитриевскому  муниципальному образованию

85 %, доля получателей субсидий 15%.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация муниципального образования. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного хлора и фтора, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система  водоснабжения Большедмитриевского муниципального образования  планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  теплоснабжения,

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2013 – 2018 годы. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды..

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по муниципальному образованию

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Большедмитриевского муниципального образования, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов образования  Ø110÷63мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу                          Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

5 Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Большедмитриевского  муниципального образования

Износ водопроводной сети составляет -70%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Так в Большедмитриевском муниципальном образовании запланировали мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет собственных средств предприятия.

| Наименование мероприятий | ед.изм. | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017 2018 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена участка водопровода в с.Большая Дмитриевка протяженностью 4500 м | тыс.руб | 320.0 | 320.0 | 160.0 |  |  |
| Замена участка водопровода в с.Двоенка протяженностью 1800м. Замена участка водопровода в с.Золотая Гора протяженностью 850м. | тыс.руб. тыс.руб | 144.0 68.0 | 144.0 68.0 | 72.0 34.0 |  |  |
| Замена водоразборных колонок | тыс.руб | 30.0 | 30.0 | - |  |  |
| Установка приборов учета воды в 3 (три) (скважина) | тыс.руб | 1.5 | 3.0 | - |  |  |